# Rapport de fonctionnément

REPORT SUBTITLE

Name | Course Title | Date

# Guide de configuration

# Actions génériques

- Au sein du menu Configuration il est possible d’effectuer certaines actions “génériques” sur les différents objets.

## Ajouter/Supprimer

- L’ajout d’un nouvel objet se fait via l’instruction Ajouter à côté du menu More actions….

- Pour supprimer un objet :

- Sélectionnez le ou les objets que vous souhaitez supprimer en cochant la ou les cases près du nom de celui-ci

- Dans le menu More actions… cliquez sur Supprimer

- Attention : La suppression d’un objet est définitive. Si vous avez supprimé un objet par accident, il vous faudra le recréer. De même, la suppression d’un objet supprime automatiquement tous les objets qui sont liés à lui et ne peuvent vivre sans. Exemple : La suppression d’un hôte entraine la suppression de tous les services associés à cet hôte.

- Pour modifier un objet, cliquez sur son nom.

## Dupliquer

### Principe

- La duplication d’un objet permet de copier/cloner celui-ci afin de pouvoir réutiliser ses attributs pour la création d’un nouvel objet. Exemple : J’ai 10 serveurs web identiques à superviser :

- J’ajoute le premier serveur web avec tous les attributs nécessaires

- Je duplique cet hôte 9 fois

- Je n’ai plus qu’à changer les noms d’hôtes et les adresses IP de chaque duplication pour les adapter aux 9 autres serveurs web à superviser

- Grâce à cette méthode, il n’est plus nécessaire de créer unitairement chaque hôte.

### Pratique

- Pour dupliquer un hôte :

- Sélectionnez l’hôte que vous souhaitez dupliquer

- Dans la colonne Options, entrez le nombre de duplication que vous souhaitez obtenir

- Dans le menu More actions… cliquez sur Dupliquer

## Changement massif

### Principe

- Les changements massifs permettent d’appliquer un changement sur plusieurs objets.

- Exemple : L’ensemble des serveurs web précédemment créés changent de communauté SNMP. Un changement massif permet de modifier cette communauté sans avoir la peine de modifier chaque fiche de chaque hôte unitairement.

### Pratique

- Pour effectuer un changement massif :

- Sélectionnez les objets que vous souhaitez modifier

- Dans le menu More actions… cliquez sur Changement massif

- La fenêtre de changement s’ouvre, il existe deux types de changements :

- Incrémentale : signifie que la modification va s’ajouter aux options déjà existantes

- Remplacement : signifie que la modification va écraser les options déjà existantes

## Activer/Désactiver

### Principe

- L’activation et la désactivation des objets permettent de prendre en compte ou non l’objet lors de la génération de la configuration. Le principal intérêt est de pouvoir garder la configuration d’un objet sans pour autant l’appliquer.

### Pratique

- Pour activer/désactiver un objet :

- Sélectionnez les objets que vous souhaitez modifier

- Dans le menu More actions… cliquez sur Activer/Désactiver

- Il est également possible d’activer ou de désactiver un objet via le champ “Statut” de la fiche de détails de l’objet ou en utilisant les icônes suivantes :

- pour activer

- pour désactiver

# Les hôtes

- Un hôte est toute entité possédant une adresse IP correspondant à une ressource du système d’informations. Exemples : Un serveur, une imprimante réseau, un serveur NAS, une base de données, une sonde de température, une caméra IP…

- Tous les ajouts d’hôtes se font dans le menu Configuration > Hôtes > Ajouter.

## Configuration de l’hôte

### Informations générales

- Le champ Nom de l’hôte définit le nom d’hôte qui sera utilisé par le moteur de supervision.

- Le champ Alias indique l’alias de l’hôte.

- Le champ Adresse IP/DNS : Adresse IP ou nom DNS de l’hôte. Le bouton Résoudre permet de résoudre le nom de domaine en interrogeant le serveur DNS configuré sur le serveur central.

- Les champs Communauté SNMP & Version contiennent respectivement le nom de la communauté ainsi que la version SNMP.

- Le champ Surveillé depuis le collecteur indique quel est le serveur de supervision chargé de superviser cet hôte.

- Le champ Modèles d’hôte permet d’associer un ou plusieurs modèles d’hôtes à cet objet.

- En cas de conflits de paramètres présents sur plusieurs modèles, le modèle d’hôte au-dessus écrase les propriétés identiques définies dans modèles d’hôtes en dessous. Le bouton  permet de déplacer l’ordre des modèles d’hôte. Le bouton  permet de supprimer le modèle d’hôte.

- Si le champ Créer aussi les services liés au modèle est définit à Oui, Centreon génère automatiquement les services en se basant sur les modèles de services liés aux modèles d’hôtes définis au-dessus (voir chapitre Les modèles).

### Propriétés du supervison de l’hôte

- Le champ Commande de vérification indique la commande utilisée pour vérifier la disponibilité de l’hôte.

- Le champ Arguments définit les arguments donnés à la commande de vérification (chaque argument commence avec un “!”).

- La partie Macros permet d’ajouter des macros personnalisées.

- Les champs Nom de la macro et Valeur de la macro permettent respectivement de définir le nom et la valeur de la macro.

- La case Mot de passe permet de cacher la valeur de la macro.

- Pour réinitialiser la macro avec sa valeur par défaut (définie dans le templae) cliquez sur .

- Pour afficher la description de la macro, cliquez sur .

- Pour supprimer la macro, cliquez sur .

- Pour déplacer l’ordre des macros, cliquez sur .

### Propriété d’ordonancement de l’hôte

- Le champ Période de contrôle définit la période temporelle durant laquelle l’ordonnanceur vérifie le statut de l’objet.

- Le champ Nombre de contrôles avant validation de l’état définit le nombre de contrôle à effectuer avant de valider le statut de l’hôte : lorsque le statut est validé, le processus de notification est enclenché.

- Le champ Intervalle normal de contrôle est exprimé en minutes. Il définit l’intervalle entre chaque vérification lorsque le statut de l’hôte est OK.

- Le champ Intervalle non-régulier de contrôle est exprimé en minutes. Il définit l’intervalle de validation du statut non-OK de l’hôte.

- Les champs Contrôles actifs activés et Contrôles passifs activés activent/désactivent les contrôles actifs et passifs.

### Onglet Notification

- Le champ Notification activée permet d’activer ou de désactiver les notifications concernant l’objet.

- Les Options de notifications définissent les statuts pour lesquels une notification sera envoyée.

- Le champ Intervalle de notification est exprimé en minutes. Il indique la durée entre chaque envoi de notification lorsque le statut est non-OK. Si la valeur est définie à 0 alors l’ordonnanceur envoie une seule notification par changement de statut.

- Le champ Période de notification indique la période temporelle durant laquelle les notifications seront activées.

- Le Délai de première notification est exprimé en minutes. Il fait référence au délai à respecter avant l’envoi d’une première notification lorsqu’un statut non-OK est validé.

- La liste Contacts liés indique les contacts qui recevront les notifications.

- Au sein de la liste Groupe de contacts liés tous les contacts appartenant aux groupes de contacts définis recevront les notifications.

## Onglet Relations

- La liste Groupes d’hôtes parents définit les groupes d’hôtes auxquels l’hôte appartient.

- La liste Catégorie d’hôtes parents définit les catégories auxquelles l’hôte appartient.

- La liste Hôtes parents permet de définir les relations physiques de parenté entre objet.

- La liste Hôtes enfants permet de définir les relations physiques de parenté entre objet.

## Traitement des données

- Si le Contrôle de vérification de l’hôte est activé, alors la commande de remontée des contrôles de l’hôte sera activée.

- Le champ Contrôler la fraîcheur du résultat permet d’activer ou de désactiver le contrôle de fraîcheur du résultat.

- Le champ Seuil de fraîcheur du résultat est exprimé en secondes. Si durant cette période aucune demande de changement de statut de l’hôte (commande passive) n’a été reçue alors la commande de vérification active est exécutée.

- Le champ Détection de bagotage des status permet d’activer ou de désactiver la détection du bagotage des statuts (statut changeant trop fréquemment de valeur sur une période donnée).

- Les champs Seuil bas de détection de bagotage des statuts et Seuil haut de détection de bagotage des statuts définissent les seuils hauts et bas pour la détection du bagotage en pourcentage de changement de statuts.

- Le champ Traitement des données de performances permet d’activer ou de désactiver le traitement des données de performances (et donc la génération des graphiques de performances). Cette option est inutile dans le cas où Centreon Broker est utilisé.

- Les champs Rétention des informations de statut et Rétention des informations ne concernant pas le statut indiquent si les informations concernant ou non le statut sont sauvegardées après chaque relance de la commande de vérification.

- Le champ Options à enregistrer définit les options à enregistrer si la rétention est activée.

- Le champ Gestionnaire d’évènements activé permet d’activer ou de désactiver le gestionnaire d’évènements.

- Le champ Gestionnaire d’évènements définit la commande à exécuter si le gestionnaire d’évènements est activé.

- Le champ Arguments définit les arguments de la commande du gestionnaire d’évènements.

## Informations détaillées de l’hôte

### Moteur de supervision

- Le champ URL définit une URL qui peut être utilisée pour donner davantage d’informations sur l’hôte.

- Le champ Notes permet d’ajouter des notes optionnelles concernant l’hôte.

- Le champ URL d’action définit une URL habituellement utilisée pour donner des informations d’actions sur l’hôte (maintenance…).

- Le champ Icône indique l’icône à utiliser pour l’hôte.

- Le champ Icône alternative est le texte utilisé si l’icône ne peut être affichée.

- Le champ Niveau de criticité indique le niveau de criticité de l’hôte.

- Les champs présentés ci-dessous sont des champs utilisés uniquement par la CGI de l’ordonnanceur (habituellement Nagios). Par conséquent, ils présentent peu d’intérêt lorsqu’on utilise Centreon Engine et Centreon Broker.

- Le champ Image de la carte des états définit le logo pour la CGI de l’ordonnanceur.

- Le champ Coordonnées géographique indique les coordonnées géographiques (Latitude,Longitude) de l’élément. Ces informations sont utiles dans le logiciel Centreon Map.

- Le champ Coordonnées 2D et 3D indiquent les coordonnées 2D et 3D utilisées par la CGI.

### Access groups

- Le champ ACL Resource Groups (seulement visible pour les utilisateurs non administrateur), permet de lier l’hôte à un groupe d’hôtes afin de pouvoir visualiser ce dernier (voir chapitre Les listes de contrôles d’accès).

### Informations supplémentaires

- Le champ Statut permet d’activer ou de désactiver l’hôte.

- Le champ Commentaires permet d’ajouter un commentaire concernant l’hôte.

# Personnaliser les graphiques

## Les modèles de graphiques

### Définition

Les modèles de graphiques sont des modèles qui permettent de mettre en forme les graphiques. Les modèles de graphiques permettent de configurer plusieurs paramètres de présentation dont la mesure de l’axe des ordonnées, la largeur et la hauteur du graphique ou encore les différentes couleurs…

### Configuration

Pour ajouter un nouveau modèle de graphique :

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Informations de performance

- Dans le menu de gauche cliquez sur Modèles

- Cliquez sur Ajouter

#### Informations générales

- Le champ Nom du Modèle permet de définir un nom pour le modèle de graphe

- Le champ Label Vertical contient la légende pour l’axe des ordonnées (type de données mesurées)

- Les champs Largeur et Hauteur sont exprimées en pixels et expriment respectivement la largeur et la hauteur du modèle

- Le champ Limite inférieure définit la limite minimale de l’axe des ordonnées

- Le champ Limite supérieure définit la limite maximale de l’axe des ordonnées

- La liste Base définit la base de calcul pour les données lors de la mise à l’échelle des ordonnées du graphique. Utilisez 1024 pour des mesures comme l’octet (1 Ko = 1024 octets) et 1000 pour des mesures comme le volt (1 kV = 1000 Volts).

Note

Si la case “Taille max” est cochée, le graphique sera automatiquement mis à l’échelle de la valeur maximale des ordonnées présentées sur la période donnée.

### Utiliser un modèle de graphe

Vous pouvez ajouter ce modèle de présentation lors de l’édition de l’objet à :

- Un service (ou un modèle de service) en se rendant dans l’onglet Informations supplémentaires du service.

- Une commande.

## Les courbes

### Définition

Une courbe est la représentation de l’évolution des données de performances (métriques issues de la collecte) visible via les graphiques de performance. Un graphique peut contenir plusieurs courbes. Il est possible de personnaliser les courbes en modifiant certains paramètres : l’allure des courbes, la position des courbes sur le graphique, la légende ainsi que les informations complémentaires (moyenne, valeur totale…).

### Configuration

Pour ajouter un nouveau modèle de courbes :

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Informations de performance

- Dans le menu de gauche cliquez sur Courbes

- Cliquez sur Ajouter

- Le champ Nom du modèle définit le nom du modèle.

- Le champ Source de données Hôtes/Service définit le service pour lequel sera utilisée cette courbe. Si ces informations ne sont pas renseignées, cette définition de courbe s’appliquera à l’ensemble des services dans lesquels cette métrique apparait.

- Le champ Nom de la source de données permet de sélectionner la métrique qui utilisera cette définition. La liste Liste des métriques connues permet de choisir les métriques déjà existantes utilisées par les services.

- Si la case Empiler est cochée, cette courbe s’empilera (‘stacking’) sur les autres (utile pour voir la proportion d’une métrique par rapport à une autre).

- Si la case Empiler est cochée, la liste Ordre permet de définir l’ordre d’affichage/empilage de la courbe (plus le nombre est petit, plus il sera proche de l’abscisse).

- Si la case Inverser est cochée, la courbe est inversée (opposée de la valeur absolue) par rapport à l’axe des ordonnées (utile pour voir la proportion du trafic entrant par rapport au trafic sortant).

- La liste Epaisseur exprime l’épaisseur de la ligne du trait de la courbe (exprimée en pixels).

- Le champ Couleur de la courbe définit la couleur de la courbe.

- Le champ Couleur de l’aire concerne la couleur de remplissage de la courbe si l’option Remplissage est cochée, (voir ci-dessous). Elle contient 3 champs qui correspondent respectivement aux couleurs du statut OK, WARNING et CRITICAL.

- Le champ Transparence définit le niveau de transparence de la couleur du contour.

- Si la case Remplissage est cochée, alors toute la courbe est remplie avec la couleur de l’aire définie en fonction du statut.

Les attributs ci-dessous concernent les informations situées en dessous du graphique.

- Le champ Légende définit la légende de la courbe.

- Si la case Afficher uniquement la légende est cochée, la courbe sera masquée tandis que la légende sera visible.

- La liste Ligne vide après cette légende permet de définir un certain nombre de lignes vides après la légende.

- Si la case Afficher la valeur maximale est cochée, alors la valeur maximale atteinte par la courbe sera affichée.

- Si la case Afficher la valeur minimale est cochée, alors la valeur minimale atteinte par la courbe sera affichée.

- Si la case Arrondir les valeurs minimales et maximales est cochée, alors les valeurs minimales et maximales seront arrondies.

- Si la case Afficher la moyenne est cochée, alors la moyenne des points de la courbe sera affichée.

- Si la case Afficher la dernière valeur est cochée, alors la dernière valeur collectée de la courbe sera affichée.

- Si la case Afficher la valeur totale est cochée, s’affiche alors la valeur totale (somme de toutes les valeurs de la courbe sur la période sélectionnée).

- Le champ Commentaires permet de commenter la courbe.

### Quelques exemples de courbes

Les courbes empilées :

Les courbes inversées :

Les courbes avec remplissage :

## Les métriques virtuelles

### Définition

Les métriques virtuelles sont l’affichage de courbes résultant du traitement / agrégation de données issues d’un jeu de données. Le jeu de données correspond aux différentes valeurs des courbes sur la période de présentation du graphique. La création de métriques virtuelles repose sur le langage RPN (Reverse Polish Notation).

Deux types de jeu de données sont disponibles :

- CDEF : Cette commande crée un nouvel ensemble de points à partir d’une ou plusieurs séries de données. L’agrégation est réalisée sur chaque point (données).

- VDEF : Le résultat de chaque agrégation est une valeur et une composante temporelle. Ce résultant peut également être utilisé dans les divers éléments de graphique et d’impression.

#### CDEF vs VDEF

Le type CDEF travaille sur un ensemble de points (tableau de données). Le résultat du traitement (exemple : multiplication par 8 pour convertir des bits en octets) sera un ensemble de point. Le type VDEF permet d’extraire le maximum d’un ensemble de point.

Note

Pour plus d’informations sur la notation de type RPN, référencez-vous à la documentation officielle RRD

### Configuration

Pour ajouter une métrique virtuelle :

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Informations de performance

- Dans le menu de gauche, cliquez sur Métriques (en dessous de Virtuals)

- Cliquez sur Ajouter

- Le champ Nom de la Métrique définit le nom de la métrique.

- La liste Source de données Hôte / Service permet de définir le service depuis lequel exploiter les métriques.

- Le champ Type DEF définit le type de jeu de données utilisé pour calculer la courbe virtuelle.

- Le champ Fonction RPN (Notation Polonaise Inversée) définit la formule permettant de calculer la métrique virtuelle.

Note

Il n’est pas possible d’ajouter ensemble les métriques de différents services. Cependant, il est possible d’ajouter des métriques virtuelles pour le calcul d’une nouvelle métrique.

- Le champ Unité de la Métrique définit l’unité de la métrique.

- Le champ Niveau d’alerte définit le seuil d’alerte à afficher dans le graphique.

- Le champ Niveau critique définit le seuil critique à afficher dans le graphique.

- Si la case Masquer le graphique et la légende est cochée, alors la courbe et la légende sont cachées.

- Le champ Commentaires permet de commenter la métrique.

# Gestion de la supervision

## Acquitter un problème

### Principe

Lorsqu’un hôte ou un service présente un incident et que ce dernier est validé, le processus de notification est enclenché, pouvant générer une notification envoyée à un contact. Si le problème persiste et suivant la configuration réalisée (relancer une notification à intervalle de temps régulier, escalade de notification) il est possible que d’autres alertes soient émises.

L’acquittement d’un incident permet de stopper le processus de notification (envoi de notifications), jusqu’à ce que l’hôte ou le service retrouve un statut nominal.

Exemple d’utilisation :

Un service est chargé de vérifier la santé des disques durs d’une baie de disque. Un disque dur physique tombe en panne sur une baie de disque, une notification est envoyée. L’opérateur de supervision acquitte le service en précisant qu’une équipe est en train de régler le problème. Les notifications ne sont plus envoyées. Le service reprendra son état nominal après changement du disque.

Note

L’acquittement d’un incident signifie la prise en compte du problème par un utilisateur de la supervision (et non la résolution de ce dernier qui ne pourra être effective que lorsque le contrôle sera revenu dans son état nominal).

### Pratique

Pour acquitter un incident, deux solutions sont possibles :

#### Depuis la supervision temps réelle

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Détail du statut > Hôtes (ou Services)

- Sélectionnez le ou les objets que vous souhaitez acquitter

- Dans le menu Plus d’actions cliquez sur Hôtes : Acquitter ou sur Services : Acquitter

La fenêtre suivante s’affiche :

- Si la case Acquittement persistant en cas de changement de statut non-OK est cochée, alors l’acquittement sera conservé en cas de changement de statut non-OK (Exemple DOWN à UNREACHABLE ou bien WARNING à CRITICAL). Sinon, l’acquittement disparait et le processus de notification est réactivé.

- Si la case Notifier est cochée, alors une notification est envoyée aux contacts liés à l’objet pour les avertir que l’incident sur la ressource a été acquitté (dans le cas où le contact possède le filtre de notification d’acquittement d’activé).

- Si la case Persistant en cas de redémarrage de l’ordonnanceur est cochée, alors l’acquittement sera conservé en cas de redémarrage de l’ordonnanceur. Sinon, l’acquittement disparait et le processus de notification est réactivé.

- Le champ Commentaire est généralement utilisé pour fournir la raison de l’acquittement et est obligatoire.

- Si la case Acquitter les services liés à l’hôte est cochée, alors tous les services liés à l’hôte seront acquittés (option visible uniquement si vous acquittez un hôte).

- Si la case Forcer les contrôles actifs est cochée, alors une commande sera envoyée à l’ordonnanceur pour recontrôler dans les plus brefs délais la ressource.

Pour supprimer l’acquittement d’un incident sur un objet :

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Détail du statut > Hôtes (ou Services)

- Sélectionnez les objets auxquels vous souhaitez supprimer l’acquittement

- Dans le menu Plus d’actions, cliquez sur Hôtes : Dés-acquitter ou sur Services : Dés-acquitter

#### Depuis la fiche détaillée d’un objet

A partir de la page de détail d’un objet, cliquez sur l’icône  associé au champ Acquittés dans le cadre Options

Vous accèderez à une page dédiée permettant d’acquitter l’incident.

Note

Les champs sont identiques à la fenêtre obtenue à partir du menu de supervision temps réel.

## Ajouter un commentaire

### Principe

Centreon permet d’ajouter des commentaires à un objet. Ce commentaire est visible par toute personne ayant accès à la ressource (hôte ou service). Un commentaire possède les propriétés suivantes :

- Nom de l’hôte

- Nom du service si le commentaire est associé à un service

- Date de saisie du commentaire

- Auteur du commentaire

- Le contenu du commentaire

- La validité du commentaire face à un redémarrage de l’ordonnanceur

### Pratique

Pour ajouter un commentaire, deux solutions sont possibles :

#### Depuis la fiche détaillée d’un objet

- Accédez à la page de détails de l’objet

- Dans la catégorie Commandes disponibles, cliquez sur Ajouter un commentaire pour cet hôte/ce service

#### Depuis le menu Commentaires

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Temps d’arrêt > Commentaire

- Cliquez sur Ajouter un commentaire

#### Attributs

La fenêtre suivante s’affiche :

- Le champ Nom de l’hôte définit l’hôte concerné par le commentaire

- Si vous avez choisi d’ajouter un commentaire pour un service, le champ Service vous permet de sélectionner le service concerné par le commentaire.

- Si la case Persistant en cas de redémarrage de l’ordonnanceur est cochée, alors le commentaire sera conservé en cas de redémarrage de l’ordonnanceur.

- Le champ Commentaire contient le commentaire lui-même.

## Programmer un temps d’arrêt

### Principe

Un temps d’arrêt est une période de temps durant laquelle les notifications sont désactivées pour une ressource. Les temps d’arrêts sont utilisés lors d’opération d’une maintenance programmée; ils permettent d’éviter de recevoir des alertes de type faux-positif.

Note

Il est important de sélectionner l’ensemble des ressources nécessaires afin d’éviter les faux-positifs comme les faux-négatifs. De plus, le temps passé dans cet état est pris en compte lors de la génération des données de disponibilité.

Il existe deux types de temps d’arrêts :

- Le temps d’arrêt fixe : démarre et s’arrête aux heures prévues de début et de fin.

- Le temps d’arrêt flexible : démarre pendant la fenêtre de temps prévue, dès la détection d’un incident. Il prend fin lorsque la durée prévue en secondes est écoulée.

### Pratique

Il y a trois possibilités différentes de définir un temps d’arrêt :

- Depuis la fiche de détails d’un hôte ou du service

- Depuis l’interface de supervision temps réelle

- Depuis le menu Temps d’arrêt

#### Depuis la fiche détaillée d’un objet

- Accédez à la page de détails d’un objet

- Dans la catégorie Commandes, cliquez sur Planifier un arrêt pour cet hôte/ce service

#### Depuis la supervision temps réelle

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Détails du statut > Hôtes (ou Services)

- Sélectionnez le(s) objet(s) sur lesquels vous souhaitez planifier un temps d’arrêt

- Dans le menu Plus d’actions…, cliquez sur Hôtes : Ajouter un temps d’arrêt ou Services : Ajouter un temps d’arrêt

#### Depuis le menu Temps d’arrêt

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Temps d’arrêt

- Dans le menu de gauche, cliquez sur Temps d’arrêt

- Cliquez sur Ajouter un temps d’arrêt

#### Attributs

- Le champ Nom de l’hôte définit l’hôte concerné par le temps d’arrêt

- Le champ Service définit le service concerné par le temps d’arrêt

- Si la case Fixe est cochée alors le temps d’arrêt est fixe. Sinon, il est flexible

- Si le temps d’arrêt est flexible, le champ Durée définit la durée du temps d’arrêt

- Les champs Date et heure de début et Date et heure de fin définissent les dates de début et de fin du temps d’arrêt

- Le champ Commentaires sert à indiquer pourquoi le temps d’arrêt est programmé

## Gestion des vérifications

### Principe

Il est possible d’activer ou de désactiver momentanément la vérification d’un hôte ou d’un service.

Warning

La modification des paramètres de vérifications n’impacte pas la configuration de l’objet en base de données. Ces modifications sont réalisées sur la supervision en temps-réel; elles seront annulées lors du redémarrage de l’ordonnacneur.

### Pratique

Pour modifier la gestion de la vérification sur un objet, deux solutions sont possibles :

#### Depuis la fiche détaillée d’un objet

- Accédez à la page de détails de l’objet

- Dans la catégorie Options, rendez-vous à la ligne Contrôles actifs pour vérifier l’état des contrôles.

Pour :

- Activer la vérification, cliquez sur

- Désactiver la vérification, cliquez sur

#### Depuis la supervision temps réelle

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Détails du statut > Hôtes (ou Services)

- Sélectionnez le(s) objet(s) sur lesquels vous souhaitez activer ou de désactiver la vérification

- Dans le menu Plus d’actions… cliquez sur :

- Hôtes : Désactiver la vérification ou Services : Désactiver la vérification pour arrêter la vérification d’un hôte ou d’un service

- Hôtes : Activer la vérification ou Services : Activer la vérification pour activer la vérification d’un hôte ou d’un service

## Soumettre un résultat

### Principe

Pour les services ayant la propriété de contrôle passif, il est possible d’envoyer manuellement un résultat à l’ordonnanceur afin que celui-ci soit pris en compte par l’ordonnanceur.

### Pratique

Pour soumettre un résultat, accédez à la page de détails de l’objet. Dans la catégorie Commandes du service cliquez sur Soumettre un résultat pour ce service

#### Attributs

- Les champs Nom de l’hôte et Service définissent l’hôte et le service pour lequel le résultat sera soumis

- Le champ Résultat du contrôle définit le statut du service

- Le champ Sortie du contrôle définit le message à afficher pour le service

- Le champ Données de performance permet de définir des données de performances pour la génération des graphiques

## Gestion des notifications

### Principe

Il est possible d’activer ou de désactiver momentanément la notification d’un hôte ou d’un service.

Warning

La modification des paramètres de notifications n’impacte pas la configuration de l’objet en base de données. Ces modifications sont réalisées sur la supervision en temps-réel; elles seront annulées lors du redémarrage de l’ordonnacneur.

### Pratique

Il y a deux moyens de gérer les notifications :

#### Depuis la fiche détaillée d’un objet

- Accédez à la page de détails de l’objet

- Dans la catégorie Options, rendez-vous à la ligne Notifications pour l’envoi des notifications.

Pour :

- Activer la notification, cliquez sur

- Désactiver la notification, cliquez sur

#### Depuis la supervision temps réelle

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Détail du statut > Hôtes (ou Services)

- Sélectionnez le ou les hôtes/services pour lesquels vous souhaitez activer ou de désactiver la notification

- Dans le menu Plus d’actions… cliquez sur :

- Hôtes : Désactiver la notification ou Services : Désactiver la notification pour arrêter la notification d’un hôte ou d’un service

- Hôtes : Activer la notification ou Services : Activer la notification pour activer la notification d’un hôte ou d’un service

## Reprogrammation des contrôles

### Principe

Par défaut, les contrôles (vérifications d’un service) sont exécutés à intervalle régulier suivant la configuration définie par l’utilisateur. Il est possible d’interagir sur la pile d’ordonnancement des contrôles afin de modifier la programmation de ces derniers.

Il existe deux types de programmation :

- La programmation classique : la vérification du service est mise en priorité dans la file d’attente de l’ordonnanceur (dès que possible).

- La programmation forcée : la vérification du service est mise en priorité dans la file d’attente de l’ordonnacneur (dès que possible) et cela même si l’heure de la demande d’exécution est en dehors de la période contrôle ou si le service n’est pas de type actif.

### Pratique

Il y a deux moyens de forcer la vérification d’un service :

#### Depuis la fiche détaillée de l’objet

- Accédez à la page de détail de l’objet

- Dans la catégorie Commandes de l’hôte (ou Commandes du service), cliquez sur Re-planifier le prochain contrôle pour cet hôte / service ou Re-planifier le prochain contrôle pour cet hôte / ce service (Forcé)

#### Depuis la supervision temps réelle

- Rendez-vous dans le menu Supervision > Détails du statut > Hôtes (ou Services)

- Sélectionnez le ou les objets pour lesquels vous souhaitez forcer la vérification

- Dans le menu Plus d’actions… cliquez sur Planifier un contrôle immédiat ou Planifier un contrôle immédiat (Forcé)

# Tableaux de bord

## Les rapports

### Définition

Les rapports de disponibilités des objets accessibles via l’interface web Centreon permettent de visualiser de manière intuitive le taux de disponibilité d’un hôte, d’un groupe d’hôtes ou d’un groupe de services sur une période de temps donnée.

### Visualisation

Pour visualiser le rapport de disponibilité d’un ‘hôte :

- Rendez-vous dans le menu Rapports > Tableau de bord

- Dans le menu de gauche, sélectionnez Hôte

- Sélectionnez l’hôte désiré dans la liste déroulante Hôte

- La liste Période de génération permet de choisir la période de temps sur laquelle on souhaite visualiser le taux de disponibilité. Il est possible de sélectionner une période prédéfinie via la liste déroulante ou de sélectionner manuellement sa période en définissant les champs Du et Au

- Le tableau Etat de l’hôte permet de visualiser le taux et la durée de disponibilité associé par état de l’objet

- Le tableau Statuts des éléments du rapport permettent de visualiser la disponibilité des services associés à l’hôte suivant leurs statuts

- La frise chronologique permet de visualiser de manière intuitive le statut de l’objet au court du temps

De plus, en cliquant sur une journée de la frise chronologique, vous obtenez le rapport de la journée :

Il est également possible de visualiser des rapports web pour :

- Les groupes d’hôtes : Cliquez sur Groupes d’hôtes dans le menu de gauche

- Les groupes de services : Cliquez sur Groupes de services dans le menu de gauche

L’icône  permet d’exporter les données du rapport au format CSV.

Note

Cliquez sur le service d’un hôte dans le rapport de disponibilité de l’hôte pour obtenir un rapport détaillé du service.